Földfeletti tűzcsapok 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, (a továbbiakban OTSZ) IX. Fejezet: Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények és XX. Fejezet: Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat szerinti megfelelőségét igazoló vizsgálatokra felmerülő igényt levélben a fenti címen, a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetnél (a továbbiakban KKI) kell bejelenteni a termék pontos azonosításával (gyártó és telephelye, forgalmazó és telephelye, típus, kivitel). Ezen adatok, valamint a szóbeli és/vagy írásbeli egyeztetés alapján a KKI vezetője ajánlatot készít az adott tűzcsap esetében elvégzendő vizsgálatokról és azok költségeiről.

A vizsgálatok lefolytatása érdekében a következőket kell benyújtani a KKI-hez:

1. A szükséges vizsgálatok megrendelése a termék pontos azonosításával (lásd fent).

2. A tűzcsap műszaki dokumentációja 2 példányban, amely elsősorban a következőket tartalmazza

- az adott földfeletti tűzcsapot egyértelműen jellemző teljes rajzdokumentáció:
a) összeállítási rajz (rajzszámmal, dátummal ellátva, tételszámokkal jelölt alkatrészekkel, tételjegyzékkel, fő és csatlakozó méretekkel).
b) alkatrészrajzok (rajzszámmal, dátummal ellátva, méretezéssel, az egyértelmű azonosításhoz szükséges és elegendő számú vetülettel, az alapanyag EU-s megnevezésével, egyéb szükséges kiegészítő információkkal, pl. felületkezelés, stb.)

c) az adott tűzcsap típusvizsgálati tanúsítványát, a hozzá tartozó jegyzőkönyvvel együtt

d) a gyártó minőségügyi rendszerének tanúsítványát (ISO-tanúsítvány)

e) Az ivóvíz-hálózatra való alkalmasságot bizonyító tanúsítvány

f) A gyártói megfelelőségi nyilatkozat

g) gyártói teljesítménynyilatkozat

h) minden, a termékkel együtt a vevőnek átadott dokumentáció (gyártói nyilatkozat, katalóguslap az

MSZ EN 14384 szabvány szerint előírt műszaki adatokkal, telepítési-, karbantartási útmutató stb.)

3. Ha tűzcsapcsalád vizsgálandó, akkor típusonként 1-1 mintadarab, ha csak egyféle típus vizsgálatára kerül sor, akkor az egyeztetés alapján egyedileg elkészített ajánlat szerinti a mintaszám.

A már tanúsított tűzoltó kapocs módosítása esetén szükséges dokumentáció:

Amennyiben már tanúsított tűzcsapon terveznek, vagy hajtanak végre bárminemű változtatást a gyártás folyamán, be kell nyújtani a változtatás szöveges és/vagy rajzzal meghatározott leírását.

Amennyiben a változtatás érinti az OTSZ által meghatározott, és a tanúsítási eljárás során kapott vizsgálati eredményeket, úgy a KKI, mint tanúsító, tájékoztatást ad a szükséges tennivalókról.

A bejelentés elmulasztása a módosított termék nem-megfelelőségét feltételezi, és a tanúsítvány érvénytelenítését vonhatja magával.

Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiányos és kiegészítése a vizsgálati eljárás folyamán nem zajlik le, az eljárást az addig elért eredményeket tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyv kiadásával lezárjuk.

A vizsgálatok végén a KKI

- az eredményekről vizsgálati jegyzőkönyvet bocsát ki, a szabványnak való megfelelés esetén az adott típusra Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványt állít ki,

- visszaad 1 példány dokumentációt,

A költségeket tartalmazó számlát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ  (BM OKF GEK) fogja megküldeni.